Теплоснабжение осуществляет своя собственная котельная – 1.

| № | Наименование, характеристика | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Котлы водонагревательные КВА-07 | 2 |
|  | Насос электрический | 4 |
|  | Манометры | 6 |
|  | Термометры | 4 |
|  | Счетчик расхода газа | 1 |
|  | Система сигнализации | 1 |
|  | Газоанализатор | 1 |
|  | Стол для операторов | 1 |
|  | Стул для операторов | 2 |
|  | Рубильник для аварийного отключения электроэнергии (гараж, котельная, прачечная) | 1 |